# 公开竞争性磋商公告

各潜在供应商：

重庆银行股份有限公司现就**2023-2024年度总行大楼网络间基础设施维保项目**进行竞争性磋商采购。现邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

**一、项目概况**

1、项目名称：2023-2024年度总行大楼网络间基础设施维保项目

2、项目采购预算：88万元

3、服务内容：采购总行大楼网络间基础设施维保，维保范围包括江北嘴总行大楼11F、临江门7F网络间及临江门4F安保部机房的装饰装修、电气系统、通风空调系统。其中装修装修包括网络间内的吊顶、地面、墙面、门窗。电气系统包括供配电系统、不间断电源、照明系统、配电线路布线、防雷与接地系统。通风空调系统主要包括机房空调。主要设备有UPS 6套，蓄电池160只，发电机1台，空调9套，ATS配电柜4套，设备机柜57台等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **位置** | **备注** |
| 1 | **供配电系统** | UPS | 伊顿 | 100KVA | 2 | 台 | 江北嘴11F | 原厂维保，月度巡检及维护 |
| 2 | UPS | 施耐德 | 80KVA | 2 | 台 | 临江门7F | 维保已购买，月度巡检 |
| 3 | UPS | 施耐德 | 60KVA | 2 | 台 | 临江门4F（安保部机房） | 维保已购买，只提供月度巡检 |
| 4 | 蓄电池 | 东宾 | 12V 100AH | 160 | 只 | 临江门7F | 维保已购买，只提供月度巡检 |
| 5 | 发电机 | 康明斯 | DY220D | 1 | 套 | 临江门-2F | 发电机为7F网络间单独供电 |
| 6 | ATS配电柜 | 施耐德 | 非标 | 2 | 套 | 江北嘴11F | 含2个施耐德250A ATS开关，空气开关若干 |
| 7 | ATS配电柜 | 国产 | 非标 | 2 | 套 | 临江门7F | 含1个施耐德250A ATS开关，空气开关若干 |
| 8 | 配电柜 | 国产 | 非标 | 1 | 套 | 临江门7F | 空开若干 |
| 9 | 电源列头柜 | 国产 | 非标 | 2 | 套 | 临江门7F | 空开若干 |
| 10 | 电源列头柜 | 国产 | 非标 | 2 | 套 | 江北嘴11F | 空开若干 |
| 11 | 设备机柜 | 国产 | 600\*1000 | 22 | 台 | 江北嘴11F | 月度巡检、维修 |
| 12 | 设备机柜 | 国产 | 600\*800 | 35 | 台 | 临江门7F | 月度巡检、维修 |
| 13 | 电气线路 | \ | \ | 1 | 批 | 临江门7F | 包括电缆、桥架等 |
| 14 | 电气线路 | \ | \ | 1 | 批 | 江北嘴11F | 包括电缆、桥架等 |
| 15 | **通风空调系统** | 精密空调 | 世图兹 | CSD431A | 3 | 套 | 江北嘴11F | 原厂维保，月度巡检及维护 |
| 16 | 精密空调 | 维谛 | Pex P2050F | 3 | 套 | 临江门7F | 原厂维保，月度巡检及维护 |
| 17 | 精密空调 | 维谛 | Pex P2050F | 1 | 套 | 临江门4F（安保部机房） | 原厂维保，月度巡检及维护 |
| 18 | 柜机空调 | 大金 | 5P | 1 | 套 | 江北嘴11F | 月度巡检、维修 |
| 19 | 吸顶空调 | 大金 | \ | 1 | 套 | 江北嘴11F | 月度巡检、维修 |
| 20 | **装饰装修系统** | 静电地板 | \ | \ | 225 | 平方米 | 临江门7F | 月度巡检、维修 |
| 21 | 静电地板 | \ | \ | 160 | 平方米 | 江北嘴11F | 月度巡检、维修 |
| 22 | 照明、门窗、天地墙 | \ | \ | 2 | 批 | 江北嘴11F及临江门7F | 月度巡检、维修 |

4、服务期限：采购两年期维保，2023年11月1日至2025年10月31日。

5、服务地点：重庆银行江北嘴大楼11楼、临江门大楼7楼和4楼。

**二、供应商资格条件**

1、投标人须具有独立法人资格（提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标人需取得UPS（伊顿）、精密空调（世图兹及维谛）设备原厂商对本项目的授权书及原厂服务承诺。（提供授权书及原厂服务承诺复印件并加盖公章）

3、投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单。

注：提供“信用中国”http://www.creditchina.gov.cn 网站查询结果。

查询方式：进入信用中国网站http://www.creditchina.gov.cn，右上角查询框中输入企业名字查询，在查询结果中找到对应企业，下载信用信息报告。

提示：下载的信息信用信息报告 为PDF格式，名称为“法人和非法人组织公共信用信息报告”，右上角有二维码校验码。

查询生成时间 ：应当为本招标文件发出之日至投标截止日之间任意一天。

递交方式：将信用信息报告放入投标文件中提交。

**三、磋商文件获取时间**：从2023年8月18日09:00时到2023年8月31日6:30时。

**四、磋商文件获取方式：**在重庆银行官网（http://www.cqcbank.com/）获取磋商文件、答疑、补遗等文件。

**五、响应文件递交**

递交截止时间：2023年8月31日14:30时（北京时间）

递交方式：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼开标室。

本项目不需要报名，直接现场递交响应文件。

**六、开标时间及地点**

开标时间：2023年8月31日8:30时

开标地点：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司28楼开标室。

**七、联系事项**

采购人：重庆银行股份有限公司

联系人：王老师

电话： 63367104

地址：重庆市江北区江北城街道永平门街6号重庆银行股份有限公司